东方医院C形臂X射线机房新建项目

职业病危害控制效果评价网上公开信息

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《东方医院C形臂X射线机房新建项目职业病危害控制效果评价报告》相关信息公示如下：

- 评价单位：海南佑源检测科技有限公司

- 建设单位：东方医院

- 项目地理位置：东方市八所镇人民北路

- 项目联系人：周世富

- 项目简介：该项目评价范围为新建的C形臂X射线机房及其控制室；排风系统等辅助设施；机房临近人员活动区域；涉及的人群包括在上述场所工作的放射工作人员和可能进入这些区域的公众。

- 现场调查人员：王达青、黄耀成

- 现场调查时间：2021.4.20

- 建设单位陪同人：周世富

- 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：

- 现建项目放射诊断装置正常使用时，产生的放射性职业病危害因素为X射线。

- 按照国家卫生行业标准《医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范》（WS76-2017）规定，该项目符合《医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范》（WS76-2017）的规定。按照国家职业卫生标准《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的规定，该项目符合国家标准《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中剂量限值的有关规定。

- 评价结论与建议：

- 根据《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》，该项目属于放射性危害一般的放射诊疗建设项目。

按照《职业病防治法》及《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》规定，本评价表应向卫生行政部门申请备案，项目竣工后应按规定申请建设项目卫生审查和申请放射诊疗许可。

技术审查专家组评审意见：/。