东方医院

口腔锥形束CT机房新建项目

控制效果评价网上公开信息

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《东方医院口腔锥形束CT机房新建项目职业病危害放射防护控制效果评价报告表》相关信息公示如下：

- 评价单位：海南佑源检测科技有限公司

- 建设单位：东方医院

- 项目地理位置：东方市八所镇人民北路

- 项目联系人：周世富

项目简介：

- 新建的口腔锥形束CT机房及其控制室；排风系统等辅助设施；机房临近人员活动区域；涉及的人群包括在上述场所工作的放射工作人员和可能进入这些区域的公众。

- 现场调查人员：黄耀成、王达青

- 现场调查时间：2021.04.07、2021.04.20

- 建设单位陪同人：周世富

- 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：建设项目产生和存在的主要职业病危害因素有：X射线。

- 通过对建设项目的综合分析，根据检测结果可知，在正常生产条件下，工作场所放射工作人员所接触的职业病危害因素的周围剂量当量率均低于国家标准限值且仪器性能符合国家标准要求。

- 评价结论与建议：根据《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》，属于放射性危害一般的放射诊疗建设项目。

- 东方医院口腔锥形束 CT 机房新建项目的职业病危害控制效果良好，职业病危害因素的控制符合国家标准规定的要求，放射卫生防护设施基本符合国家法规和标准的要求，并设有专门的防护管理组织，规章制度健全。按照建议整改后此建设项目基本具备了投入临床使用的条件。