海口美兰潘玉芬口腔科诊所

口腔锥形束CT机房新建项目

预评价网上公开信息

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《海口美兰潘玉芬口腔科诊所口腔锥形束CT机房新建项目职业病危害放射防护预评价报告表》相关信息公示如下：

- 评价单位：海南佑源检测科技有限公司

- 建设单位：海口美兰潘玉芬口腔科诊所

- 项目地理位置：海口市美兰区海府路15号（15-4）铺面

- 项目联系人：潘玉芬

项目简介：

- 新建的口腔锥形束CT机房及其控制室；排风系统等辅助设施；机房临近人员活动区域；涉及的人群包括在上述场所工作的放射工作人员和可能进入这些区域的公众。

- 现场调查人员：黄耀成

- 现场调查时间：2021.02.24

- 建设单位陪同人：潘玉芬

- 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：建设项目产生和存在的主要职业病危害因素有：X射线。

- 通过对建设项目的综合分析，在拟采取的防护措施到位的正常生产条件下，工作场所放射工作人员预计所接触的职业病危害因素的周围剂量当量率均低于国家标准限值。

- 评价结论与建议：根据《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》，属于放射性危害一般的放射诊疗建设项目。

- 海口美兰潘玉芬口腔科诊所口腔锥形束CT机房新建项目拟采取的放射防护屏蔽措施、电离辐射警示标志、通风及个人防护用品等防护措施基本符合国家法规和标准的要求，并设有专门的防护管理组织，规章制度比较健全。因此，按照本评价报告建议完成整改后，从放射防护角度分析，该项目防护设施（措施）建设较可行。