国家管网集团海南省管网有限公司

海南省环岛管网大唐海南万宁天然气发电输气管道工程

控制效果评价网上公开信息

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《国家管网集团海南省管网有限公司海南省环岛管网大唐海南万宁天然气发电输气管道工程职业病危害控制效果评价报告》相关信息公示如下：

- 评价单位：海南佑源检测科技有限公司。

- 建设单位：国家管网集团海南省管网有限公司。

项目地理位置：万宁市北大镇田排村大唐万宁电厂北侧， 处于北大镇与后安 镇交界处的田排村附近，X423 县道（乐红线）北侧 250m，西距北大镇中兴村约 636m， 南距万宁市区约 12km（直线距离）。

- 项目联系人：王望林

- 项目简介：本项目主要新建站外管道 300m、工艺站场一座（北大分输站）及其配套附属工程。本项目管道起自万宁市的大唐万宁配气站，出站后沿乡村公路敷设至万宁大唐电 厂，管道设计压力为 6.3MPa，管道直径 D610mm，全长约 300m；新建工艺站场（北大分输站）一座，站内设过滤、计量、调压、放空、排污等功能，输气规模 8.68×108m³/a。

- 现场调查人员：钟国天

- 现场调查时间：2021.9.9~9.11

- 建设单位陪同人：王望林

- 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：建设项目产生和存在的主要职业病危害因素有：甲烷、硫化氢、一氧化碳、氮氧化物、二氧化氯、噪声、高温、工频电场。

- 通过对建设项目的综合分析，根据现场检测结果可知，在正常生产条件下，工作场所各岗位接触的职业病危害因素的浓度（强度）均符合职业卫生接触限值的要求。

- 评价结论与建议：本项目存在的职业病危害因素较少，主要为天然气中含有的甲烷，少量的硫化氢，二氧化氯发生器产生二氧化硫，柴油发电机产生的一氧化碳、氮氧化物，设备检维护过程中存在的苯、甲苯、二甲苯、锰及其化合物、臭氧、一氧化碳、氮氧化物、电焊烟尘和砂轮磨尘等及噪声、高温、工频电场等。尽管本项目存在高度物品目录中的苯、一氧化碳等高毒、窒息物质，但由于该因素均存在于检维修和防腐环节中，接触的时间非常短，接触人员少。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（（国卫办职健发[2021]5号）），本项目为“燃气生产和供应业”中的“燃气供应业”，确定本项目风险分类为“职业病危害一般”建设项目。

- 建设单位在试运行期间能执关法行国家相律法规规定，建立职业卫生管理制度，落实职业卫生防治职责，针对职业病危害因素采取相应的防护措施，接触职业病危害因素人员实际接触的职业病危害因素的浓度（强度）得到有效的控制，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。正常生产后建设单位如能充分落实各项职业病危害防护措施及本评价报告所提出建议，将能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。

- 技术审查专家组评审意见：

专家组通过《控制效果评价报告》，评价单位根据专家意见修改《控制效果评价报告》。

- 验收组通过该建设项目职业病防护设施自验收。