海南核电有限公司

EF6改建气体库

职业病危害控制效果评价网上公开信息

- 根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《海南核电有限公司EF6改建气体库职业病危害控制效果评价职业病危害控制效果评价报告》相关信息公示如下：

- 1.评价单位：海南佑源检测科技有限公司

- 2.建设单位：海南核电有限公司

3.项目地理位置：海南省昌江县海尾镇塘兴村，濒临北部湾。地理坐标为东经108°53′20″、北纬19°27′5″。

- 4.项目联系人：罗昊权

5.项目简介：可燃气体库最大储存3瓶乙炔、12瓶氢气、30瓶高纯氮气、12瓶氩气、25瓶氢气空气混合气和10瓶氢氮混合气；惰性气体库最大储存50瓶六氟化硫和6瓶七氟丙烷；制冷剂库最大储存6瓶氧气、3瓶氧氮混合气、2瓶二氧化碳、4瓶液氮和143瓶制冷剂。

- 6.现场调查人员：洪学豪

- 7.现场调查时间：2021.11.16

- 8.建设单位陪同人：罗昊权

- 9.建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：

建设项目存在的职业病危害因素有乙炔、六氟化硫、二氧化碳、高温、低温等。各岗位接触到的职业病危害因素均符合职业限值的要求。

10.评价结论与建议：

按照《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（（国卫办职健发[2021]5号）），中建设项目职业病危害风险分类管理目录，并结合本项目的工艺流程，且本项目不在海南核电厂生产区范围，不存在接触电离辐射，本项目属于装卸搬运和仓储业（行业代码G59）中的第4项：危险品仓储（行业代码G594）中的危险化学品仓储（行业代码G5942），属于职业病危害因素风险等级为一般。

综上所述，建设单位在试运行期间能执行国家相关法律法规规定，建立职业卫生管理制度，落实职业卫生防治职责，针对职业病危害因素采取相应的防护措施，接触职业病危害因素人员实际接触的职业病危害因素的浓度（强度）得到有效的控制，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。正常生产后建设单位如能充分落实各项职业病危害防护措施及本评价报告所提出建议，将能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。

- 11.技术审查专家组评审意见：

- 《海南核电有限公司EF6改建气体库职业病危害控制效果评价》按专家组意见修改后通过。