海南核电有限公司

EF6改建气体库职业病危害预评价网上公开信息

根据《海南核电有限公司EF6改建气体库职业病危害预评价报告》相关信息公示如下：

- 评价单位：海南佑源检测科技有限公司

- 建设单位：海南核电有限公司

项目地理位置：海南省昌江县海尾镇塘兴村。

- 项目联系人：罗昊权

项目简介：可燃气体库最大储存3瓶乙炔、12瓶氢气、30瓶高纯氮气、12瓶氩气、25瓶氢气空气混合气和10瓶氢氮混合气；惰性气体库最大储存50瓶六氟化硫和6瓶七氟丙烷；制冷剂库最大储存6瓶氧气、3瓶氧氮混合气、2瓶二氧化碳、4瓶液氮和143瓶制冷剂。

- 现场调查人员：洪学豪

- 现场调查时间：2021.9.1

- 建设单位陪同人：罗昊权

- 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：

拟建项目在正常生产过程中存在的主要职业病危害因素：乙炔、六氟化硫、二氧化碳、低温和高温等。

结合类比检测数据及工程分析认为本项目建成后各岗位操作人员接触的化学有害因素及物理有害因素等符合职业卫生限值要求，生产过程中存在的主要职业病危害因素为乙炔、六氟化硫、二氧化碳、低温和高温等，这是本项目职业病危害控制的关键因素。本项目职业病危害关键控制岗位为:危化品管理员/安全员。

- 评价结论与建议：

按照《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（（国卫办职健发[2021]5号）），中建设项目职业病危害风险分类管理目录，并结合拟建项目的工艺流程，且拟建项目不在海南核电厂生产区范围，不存在接触电离辐射，拟建项目属于装卸搬运和仓储业（行业代码G59）中的第4项：危险品仓储（行业代码G594）中的危险化学品仓储（行业代码G5942），属于职业病危害因素风险等级为一般。

综上所述，如果拟建项目在实施过程中能落实可行性研究报告中提出的有关防护措施及本评价报告所提出的补充措施后，工人接触职业病危害因素的浓度（强度）基本能够达到国家职业接触限制的要求。项目建成投产后，预计在职业病危害防护措施方面能够达到《中华人民共和国职业病防治法》及其他国家和地方有关职业卫生法律、法规、规范和标准的要求，拟建项目在职业病危害控制方面是可行的。

- 技术审查专家组评审意见：

- 《海南核电有限公司EF6改建气体库职业病危害预评价报告》按专家组意见修改后通过。