琼中宜宏建材有限公司

职业病危害现状评价网上公开信息

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《琼中宜宏建材有限公司职业病危害现状评价报告书》相关信息公示如下：

- 评价单位：海南兆博检测科技有限公司。

- 建设单位：琼中宜宏建材有限公司。

- 项目地理位置：琼中宜宏建材有限公司项目位于琼中县国营阳江农场新进23队新进大道300m处，地理坐标：N19°14′8.32″，E109°50′10.55″。

- 项目联系人：柳洪海

项目简介：琼中宜宏建材有限公司2020年9月30日取得琼中宜宏建材有限公司项目（机制砂生产线）关于环境批复文件。机制砂生产线于2020年10月动工建设，2021年1月投入运营。琼中宜宏建材有限公司项目总投资 500 万元，总占地面积 5117.7m2。年产机制砂22万m3，以外购的石场边角料、石粉及废土废石作为生产原料。

- 现场调查人员：麦少刚

- 现场调查时间：2022.9.24

- 建设单位陪同人：柳洪海

- 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：建设项目产生和存在的主要职业病危害因素有：矽尘、其他粉尘、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、锰及其无机化合物、噪声、工频电场、电焊弧光、高温等。

- 通过对建设项目的综合分析，根据现场检测结果可知，在正常生产条件下，工作场所厂长、压滤机工、皮带捡木工岗位接触的噪声强度大于职业接触限值85dB。各岗位接触的除噪声外的职业病危害因素的浓度（强度）均符合职业卫生接触限值的要求。

- 评价结论与建议：评价结论见下表

| 项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.总体布局 | 符合 | / |
| 2.设备布局 | 符合 | / |
| 3.建筑卫生学 | 符合 | / |
| 4.辅助用室 | 部分 | / |
| 5.职业病危害因素 | 部分符合 | 1、厂长、压滤工、皮带捡木工岗位接触噪声强度超标 |
| 6.职业病防护设施 | 部分部分 | 1、柴油储罐周边未设置卸险沟（堰）；2、柴油库房未设置事故通风装置及与事故排风系统相连锁的泄露报警装置； 3、中控室门窗密闭不严、墙体门窗材质隔声效果不佳； 4、非噪声压滤机设备与洗砂机、破碎机等噪声集中布置 5、用人单位防护设施检维护执行情况较差。 |
| 7.应急救援设施 | 部分符合 | 用人单位未制定相关的高温中暑应急救援预案，柴油泄露应急预案。 |
| 8.职业健康监护 | 不符合 | 用人单位2021年投产运行，2021年用人单位未进行职业健康体检，2022年已委托相关体检医院进行职业健康体检 |
| 9.个人防护用品 | 基本部分 | 用人单位个体防护用品发放和使用监督执行情况一般 |
| 10.职业卫生管理组织机构 | 符合 | / |
| 11.职业卫生管理制度 | 基本符合 | 1、个体防护用品发放和使用监督执行情况一般； 2、档案建立不够健全，落实情况较差。 |
| 12.职业病危害告知 | 符合 | / |
| 13.职业卫生培训 | 部分符合 | 主要负责人和职业卫生管理人员未相关的职业卫生培训；用人单位内部未对本单位劳动者组织过职业卫生相关的培训 |
| 14.职业病危害项目申报 | 不符合 | 截止到2022年12月15号未完成职业病危害项目申报 |
| 15.既往职业卫生评价建议落实情况 | / | 本次评价第一次评价，故不对本项目进行评价 |

- 根据2021年卫生行政部门新发布的《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（（国卫办职健发[2021]5号）），根据用人单位所属行业，属于“非金属矿物制品业（行业代码C30）”中砖瓦、石材等建筑材料制造（行业代码C303），职业病危害风险类别定性为职业病危害严重的类别。

- 技术审查专家组评审意见：

- 评价单位根据内审意见修改《现状评价报告》。